## Slide 1: PENGENALAN MIKROSKOP & SITOLOGI
Dr.Sherly Usman.,M.Sc
Bagian Histologi dan Biologi sel
Program Studi Pendidikan Dokter
FKIK UMY
2020/2021

## Slide 2: MIKROSKOP BINOKULER

## Slide 3: MIKROSKOP MONOKULER

## Slide 4: BAGIAN & FUNGSI MIKROSKOP
Lensa okuler: membentuk bayangan nyata yang berasal dari bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif.
· Lensa objektif: membentuk bayangan nyata dari suatu objek pengamatan. Jumlahnya ada tiga hingga empat, tergantung pada jenis mikroskop.
· Revolver: menyangga lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari sebuah mikroskop
· Meja preparat : sebagai tempat meletakkan objek pengamatan dengan dilengkapi capita tau penjapit
Diafragma: mengatur jumlah cahaya yang masuk dan difokuskan ke objek pengamatan
Lengan mikroskop: sebagai frame atau rangka yang memudahkan penggunaan mikroskop ketika pengamatan dilakukan. Begitu juga dengan saat mikroskop dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya
Makrometer dan mikrometer: makrometer dan mikrometer mikroskop cahaya digunakan untuk memfokuskan lensa pada objek pengamatan baik secara horizontal maupun vertikal.
·Tuas pengatur kecerahan: tuas ini adalah potensiometer yang terhubung dengan bola lampu di mikroskop yang fungsinya mengatur kecerahan cahaya yang dihasilkan untuk melakukan pengamatan

## Slide 5: sitologi

## Slide 6: Sel

## Slide 7: Sel

## Slide 8: stereocilium

## Slide 9: stereocilium

## Slide 10: Badan nissel

## Slide 11: Badan nissel kuat

## Slide 12: Badan nissel kuat

## Slide 13: Mitokondria

## Slide 14: mitokondria kuat

## Slide 15: glikogeni

## Slide 16: Granula Glikogeni

## Slide 18: Granula zymogeni

## Slide 19: Granula Zymogeni

## Slide 20: Granula Zymogeni

## Slide 21: Granula Zymogeni

## Slide 22: mucinogen

## Slide 23: Mucinogen kuat

## Slide 24: Tetes lemak (dengan Osmium tetraoksida)

## Slide 25: Tetes lemak kuat

## Slide 26: Jar. Lemak (dengan HE)

## Slide 27: SEKIAN DAN TERIMA KASIH
ALHAMDULILLAH