## Slide 1: Terapi oksigen
Ardi pramono

## Slide 2: Mengapa perlu oksigen?
Oksigen kurang
Hipoksia
Anerobic Oxidation
Kematian sel
End of Life
Penyebab
Terapi Oksigen
Metode dan device

## Slide 3: Sistem Respirokardiovaskuler

## Slide 4: Tipe hipoksia
HYPOXEMIC HYPOXIA (INADEQUATE ARTERIAL OXYGEN TENSION):
    V/Q mismatch (COPD
    Shunt (atelektasis, edem pulmo)
    Hipoventilasi (induksi obat)
ANEMIC HYPOXIA (DEFICIENT OXYGEN-CARRYING CAPACITY OF THE BLOOD):
    Anemia
    Keracunan CO
    Sulfhemoglobin dan MetHB
CIRCULATORY HYPOXIA: Cardiac output, sepsis
HISTOTOXIC HYPOXIA (DECREASED UTILIZATION OF OXYGEN AT THE CELL LEVEL): Racun sianida dan alkohol

## Slide 5: Penyebab hipoksia
Kekurangan oksigen
Peningkatan kebutuhan oksigen
Peningkatan karbondioksida (hiperkarbia

## Slide 6: Penyebab hipoksia
Supply oksigen kurang  gagal ventilasi/obstruksi
  Kemoreseptor dan kendali ventilasi
    Kendali pusat  permukaan medula t.u perubahan pH
    Kemoreseptor perifer di karotis dan aorta
    Obat penyebab depresi kemoreseptor  narkotika, barbiturat, anestesi inhalasi dan benzodiasepin
    Patologi intrakranial trauma, neoplasma
    Penurunan kompliace paru  efusi pleura, hemothorak, pneumothorax, pneumonia, fibrosis pulmonal, empyema

## Slide 7
  Disfungsi neuromuskular
    Lesi UMN trauma, neoplasma
    Gangguan di LMN GBS, trauma, neuropaty
    Gangguan neuromuskular junction  miasthenia gravis, toksin botulisme, senyawa organofosfat
    Peningkatan resistensi jalan napas
    Disfungsi otot pernapasan disuse atrofi, usia tua, malnutrisi
    Abnormalitas dinding dada
  Peningkatan dead space Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), emboli paru

## Slide 8
  Perubahan oksigenasi/hiperkarbia
    Hipoventilasi : paralisis otot napas, narkoba
    V/Q missmatch  bronkokonstriksi, COPD, pnemonia, edema pulmo
    Gangguan difusi
    Penurunan cardiac output atau penurunan oxygen-carrying capacity
    Hipertensi pulmonal
    Penurunan delivery oxygen: anemia, gangguan Hb
Kebutuhan oksigen meningkat:
  Hipermetabolisme  demam, ibu hamil, hipertiroid, exercise
Peningkatan CO2 jaringan hipermetabolisme

## Slide 9
TANDA-TANDA OBSTRUKSI JALAN NAPAS
Stridor
Napas cuping hidung
Retraksi trakhea
Retraksi dinding dada
Tidak terasa ada udara ekspirasi

## Slide 10
SPASME ATAU KEJANG LARING
Terjadi karena pita suara menutup sebagian atau seluruh jalan napas
Biasanya karena anestesi ringan atau pada orang yang mendapat rangsangan sekitar faring
TERAPI :
Manuver tripel jalan napas
Ventilasi positif dengan oksigen 100%

## Slide 11: MANUVER TRIPEL JALAN NAPAS
1. Kepala ekstensi pada sendi otot atlanto-oksipital
2. Mandibula didorong ke depan pada kedua angulus mandibula
3. Mulut dibuka

## Slide 12
Manuver Tripel Jalan napas
Step 1
Step 2
Step 3

## Slide 13: KURVA DISOSIASI OKSIGEN
Faktor yang menggeser kurva ke kanan (penurunan afinitas Hb pada O2):
  Peningkatan konsentrasi ion hidrogen (pH turun)
  Peningkatan konsentrasi 2.3_DPG
  Peningkatan suhu tubuh
Pasien jarang dapat bertahan hidup dengan nilai tekanan oksigen arterial pada daerah merah (tekanan  25 mmHg).

## Slide 14: Gejala & Tanda Hipoksia Akut
Sistem | Gejala dan Tanda
Respirasi | Sesak napas, sianosis
Kardiovaskuler | Cardiac output meningkat, palpitasi, takikardi, aritmia, hipotensi, angina, vasodilatasi, syok
Sistem saraf pusat | Sakit kepala, perilaku yang tdk sesuai, bingung, euforia, delirium, gelisah, edema papil, koma
Neuromuskular | Lemah, tremor, hiperrefleks, inkoordinasi
Metabolik | Retensi cairan dan kalium, asidosis laktat

## Slide 15: Pemeriksaan Penunjang
Invasif: Analisis Gas Darah (PaO2 arteri)
Non-invasif : pulse oximetry (saturasi Oksigen arteri)

## Slide 16: Diagnosis gagal napas
Klinis: RR<6/mnt atau >30/mnt, napas dangkal, penggunaan otot napas tambahan, bronkospasme berat, sianosis
Analisis gas arteri darah :
PaO2<60 mmHg (normal 80-100)
PaCO2>50 mmHg (normal 35-45)
Perubahan pH darah

## Slide 18: Tatalaksana Terapi Oksigen
Tujuan:
  Terapi hipoksemia
  Menurunkan work of breathing
  Menurunkan kerja otot jantung

## Slide 19: Alat terapi (suplemen) oksigen
System low-flow:
  Nasal canula 2-5 lpm, FiO2 24-44%
  Masker simple 5-10 lpm, FiO2 35-55%
  Masker dengan kantung (NRM) 10-15 lpm, FiO2 60-80%
System high-flow:
  Masker venturi 3-6 lpm, FiO2 relatif konstan 24-50%
  System humidified (HNFC=high flow nasal canulla)
  High flow humidified system /nebulizer >8 lpm, FiO2 100%
  Masker/nasal CPAP (continuous positive airay pressure)
  Anestesia bag/ambu bag 12-15 lpm, FiO2 100%

## Slide 21
Low capacity masks shell
Nasal cannula
High capacity systems
(non re-breathing mask)
Nasal catheter
Variable performance…

## Slide 22
Venturi Mask
Ventimask
Fixed performance…

## Slide 23: MACAM2 ALAT PENATALAKSANAAN JALAN NAFAS
Jalan Napas Faring
 NPA (naso-pharyngeal airway)
 OPA (oro-pharyngeal airway)
Sungkup Muka
Sungkup Laring
Pipa Trakhea
Laringoskopi dan Intubasi

## Slide 24
Naso-pharyngeal airway (NPA)
Oro-pharyngeal airway (OPA)
Jalan Napas Laring….

## Slide 25
Sungkup muka (face mask)
Sungkup laring (laryngeal mask)
Pipa trakhea (endotracheal tube/ET)

## Slide 26
LARINGOSKOPI & INTUBASI
Laringoskop : alat yang digunakan utk melihat laring secara langsung spy kita dpt memasukkan pipa trakhea dgn baik & benar.
Dikenal dua macam laringoskop :
Bilah, daun (blade) lurus (Macintosh) untuk bayi – anak – dewasa
Bilah lengkung (Miller, Magill) untuk anak besar – dewasa

## Slide 27
Laringoskop
Intubasi

## Slide 28: INDIKASI INTUBASI TRAKHEA
Menjaga patensi jalan napas oleh sebab apapun
Mempermudah ventilasi positif dan oksigenasi
Pencegahan aspirasi dan regurgitasi

## Slide 29: PERBANDINGAN SIFAT ALAT JALAN NAPAS
 | Sungkup Muka | Sungkup Laring | Pipa Trakhea
Intervensi | Perlu dipegang | Tak perlu dipegang | Tak perlu dipegang
Kualitas jalan napas | Cukup baik | Cukup atau baik | Sangat baik
Akses kepala leher | Jelek | Baik | Baik
Ventilasi spontan | Prosedur sangat pendek | Prosedur lama | Prosedur lama
Ventilasi kendali | Prosedur sangat pendek | Prosedur lama | Prosedur sangat lama

## Slide 30: Mobilisasi dan membuang sekret:
  Melembabkan gas pernapasan
  Hidrasi intravaskuler
  Terapi fisik dada
  Mukolitik
  Suction
  Bronkoskopi
  Mini tracheostomi

## Slide 31: Komplikasi terapi oksigen
RETROLENTAL FIBROPLASIA (RLF)
  Danger if PaO2 > 150 mmhg
  Effect: blindness due to vasoconstriction and ischhemia. (Premature infants only)
OXYGEN TOXICITY
  Onset proportional to FiO2 & duration 100% > 24 hours. 50% for greater than 3 weeks.
  Effect: consolidation (decreasing pao2s) & fibrosis.

## Slide 32
ABSORPTION ATELECTASIS
  100% FiO2 breathing associated with decreased ventilation. (Ex: obstruction, mucous plugging, hypoventilation, etc.) May occur within 30 min.
  Effect: lung collapse with concomitant decrease in PaO2.
DECREASED HYPOXIC DRIVE
  Decreased due to alleviation of drive occurs only in patients who are chronic CO2 retainers.
  Effect: hypoventilation with acidemia, if uncorrected can result in death.

## Slide 33: KONSEP VENTILASI MEKANIK
Ventilasi mekanik adalah suatu metode untuk membantu atau menggantikan pernapasan spontan.
Ventilasi mekanik dilakukan sebagai tindakan life saving dalam CPR, perawatan intensif, dan anestesi.

## Slide 34: Alhamdulillah..